PLIEGO DE ENMIENDAS N° 1 CP-004-2024- PMESUT

ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO EN COCINA Y SIMILARES, EQUIPOS TERAPEUTICOS Y SIMILARES, SOFTWARE Y SIMILARES Y SISTEMAS DE CAPTURA DE MOVIMIENTO PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM”

| N° Enmienda | Página / Lote | Dice | Debe decir |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Formulario N° 08 |  |  |
| 02 | ELE-001 | CLAVE; CAFETERA ELECTRICA. ELE-001. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO MAQUINA ELECTRICA PARA PREPARAR CAFÉ. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; MAQUINA ELECTRICA PARA PREPARAR CAFÉ, PARA PRODUCIR 15 TAZAS APROXIMADAMENTE. A02; BASE CALEFACTORA QUE PERMITA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE. A03; FILTRO PERMANENTE DE FACIL LIMPIEZA. A04; DEPOSITO DE AGUA DE VIDRIO RASLUCIDO DESMONTABLE. A05; INTERRUPTOR CON LUZ DE ENCENDIDO. A06; DISPOSITIVO ANTIGOTEO. A07; TIEMPO DE PREPARACION DE CAFÉ 9 MINUTOS APROXIMADAMENTE. A08; CAPACIDAD 1.25lt. B; REQUERIMIENTOS DE ENERGIA. B01; 220 ± 10% VAC / 60 Hz.. B02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C; DIMENSIONES APROXIMADAS. C01; Alto: 35.50cm Ancho: 28.50cm Profundidad: 23cm. D; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; CAFETERA ELECTRICA. ELE-001. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO MAQUINA ELECTRICA PARA PREPARAR CAFÉ. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; MAQUINA ELECTRICA PARA PREPARAR CAFÉ. PARA PRODUCIR 15 TAZAS APROXIMADAMENTE O CANTIDAD DE TAZAS SEGÚN FABRICANTE. A02; BASE CALEFACTORA QUE PERMITA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE. A03; FILTRO PERMANENTE DE FACIL LIMPIEZA. A04; DEPOSITO DE AGUA DE VIDRIO RASLUCIDO DESMONTABLE. A05; INTERRUPTOR CON LUZ DE ENCENDIDO. A06; DISPOSITIVO ANTIGOTEO. A07; TIEMPO DE PREPARACION DE CAFÉ 9 MINUTOS APROXIMADAMENTE. A08; CAPACIDAD 1.25lt. B; REQUERIMIENTOS DE ENERGIA. B01; 220 ± 10% VAC / 60 Hz.. B02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C; DIMENSIONES APROXIMADAS. C01; ALTO: 35.50CM ANCHO: 28.50 PROFUNDIDAD: 23CM O MEDIDAS SEGÚN FABRICANTE.. D; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 03 | ELE-003 | CLAVE; COCINA ELECTRICA. ELE-003. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Cocina eléctrica de empotrar con 4 quemadoras. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; DESCRIPCION GENERAL. A01; Con Estufa de vitrocerámica clean top de fácil limpieza. A02; Con horno eléctrico para una cocción. A03; Con sistema AccuBake. A04; Modalidad Sabbath. A05; Eco friendly. B; DATOS TÉCNICOS. B01; Con 4 hornillas. B02; De color de acero Inoxidable. B03; Instalación empotrable. B04; Capacidad Bruta de 128 lts. B05; Con luz de horno. B06; Con quemadores especiales. B07; Con consola inclinada. B08; Con controles touch. B09; Sistema Eco. B10; Con función de bloqueo de control. B11; Con gratinador. B12; Con Horno autolimpiante. B13; Con Horno Eléctrico con sistema accubake. B14; Modalidad Sabbath. B15; Perillas de control fáciles de usar y ajustes. B16; Programación de horneado. B17; Ventana del horno EasyView extragrande. B18; Dimensiones: 72 x 76 x 73 cm. B19; Capacidad de Horno: 150 lt. C; REQUERIMIENTOS DE ENERGIA. C01; 220VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C02; Potencia de 1200 W / 2400 W. D; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; COCINA ELECTRICA. ELE-003. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Cocina eléctrica de empotrar con 4 quemadoras. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; DESCRIPCION GENERAL. A01; Con Estufa de vitrocerámica clean top de fácil limpieza. A02; Con horno eléctrico para una cocción. A03; Con sistema AccuBake. A04; Modalidad Sabbath. A05; Eco friendly. B; DATOS TÉCNICOS. B01; CON MINIMO 4 HORNILLAS. B02; De color de acero Inoxidable. B03; Instalación empotrable. B04; CAPACIDAD APROXIMADA DE 128 LTS O CAPACIDAD SEGÚN FABRICANTE. B05; Con luz de horno. B06; Con quemadores especiales. B07; CON CONSOLA INCLINADA (OPCIONAL). B08; CON CONTROLES TOUCH O CONTROLES DIGITALES. B09; Sistema Eco. B10; Con función de bloqueo de control. B11; Con gratinador. B12; Con Horno autolimpiante. B13; Con Horno Eléctrico con sistema accubake. B14; Modalidad Sabbath. B15; Perillas de control fáciles de usar y ajustes. B16; Programación de horneado. B17; Ventana del horno EasyView extragrande. B18; DIMENSIONES APROXIMADAS: 72 X 76 X 73 CM O DIMENSIONES SEGÚN FABRICANTE. B19; Capacidad de Horno: 150 lt. C; REQUERIMIENTOS DE ENERGIA. C01; 220VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C02; POTENCIA DE 1200W / 3000W O POTENCIA SEGÚN FABRICANTE. D; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 04 | ELE-004 | CLAVE; COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA. ELE-004. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO CUBIERTA METÁLICA CON 2 HORNILLAS, PERILLAS INDEPENDIENTES DE NIVEL DE TEMPERATURA IDEAL PARA TRASLADARLA A CUALQUIER LUGAR.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; DESCRIPCION. A01; MODELO DE SOBREMESA.. A02; CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. A03; DOS HORNILLAS TIPO PLANCHA DE 18 – 20 CM DE DIAMETRO APROXIMADAS. A04; UNA HORNILLA DESDE 750W A 1000W Y UNA 1500W A 2500W. A05; LLAVE INDIVIDUAL DE REGULACION DE CALOR PARA CADA HORNILLA. A06; DIMENSIONES MAXIMAS: 60 CMS DE LARGO, 45 CM DE FONDO. B; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. B01; 220VAC / 60 Hz.. B02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA. ELE-004. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO CUBIERTA METÁLICA CON 2 HORNILLAS, PERILLAS INDEPENDIENTES DE NIVEL DE TEMPERATURA IDEAL PARA TRASLADARLA A CUALQUIER LUGAR.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; DESCRIPCION. A01; MODELO DE SOBREMESA.. A02; CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. A03; DOS HORNILLAS TIPO PLANCHA DE 18 – 20 CM DE DIAMETRO APROXIMADAS O DIAMETROS SEGÚN FABRICANTE. A04; UNA HORNILLA DESDE 750W A 1000W Y UNA 1500W A 2500W. A05; LLAVE INDIVIDUAL DE REGULACION DE CALOR PARA CADA HORNILLA. A06; DIMENSIONES MAXIMAS: 60 CMS DE LARGO, 45 CM DE FONDO. B; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. B01; 220VAC / 60 Hz.. B02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 05 | ELE-011 | CLAVE; DISPENSADOR DE AGUA. ELE-011. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO DISPOSITIVO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGUA EMBOTELLADA DE LA FORMA MÁS ÁGIL Y CÓMODA, JUSTO EN EL MOMENTO QUE SE DESEE.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; DESCRIPCION. A01; CAPACIDAD DE DISPENSAR AGUA CALIENTE, FRIA Y NORMAL.. A02; CAPACIDAD DE BOTELLÓN 20 LITROS. A03; TIPO DE DISPENSADOR: MANUAL. A04; TIPO DE FIJACION: PEDESTAL. A05; NUMERO DE LLAVES: 3. A06; TIPO DE ENFRIAMIENTO: PLACA FRIA. A07; MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO INOXIDABLE. B; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. B01; 220 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. B02; MONOFASICO. C; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; DISPENSADOR DE AGUA. ELE-011. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO DISPOSITIVO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGUA EMBOTELLADA DE LA FORMA MÁS ÁGIL Y CÓMODA, JUSTO EN EL MOMENTO QUE SE DESEE.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; DESCRIPCION. A01; CAPACIDAD DE DISPENSAR AGUA CALIENTE, FRIA Y NORMAL.. A02; CAPACIDAD DE BOTELLÓN 20 LITROS. A03; TIPO DE DISPENSADOR: MANUAL. A04; TIPO DE FIJACION: PEDESTAL. A05; NUMERO DE LLAVES: 3. A06; TIPO DE ENFRIAMIENTO: PLACA FRIA. A07; MATERIAL DE FABRICACION: ACERO INOXIDABLE O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA SEGÚN FABRICANTE. B; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. B01; 220 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. B02; MONOFASICO. C; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 06 | ELE-017 | CLAVE; HORNO ELÉCTRICO. ELE-017. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Horno eléctrico con una capacidad de 42 Litros. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; Con paredes y recubrimiento interior antiadherentes para facil lavado. A02; Cuerpo elaborado en acero inoxidable. A03; Capacidad: 42 Litros. A04; Con soporte antideslizante. A05; 4 niveles de resistencia. A06; Con temporizador de 60 minutos. A07; Con luz interior. A08; Con rejilla y bandeja para residuos. A09; T° max. De 250°C. A10; Con apagado automático. A11; Con panel manual. A12; Con bandeja recogemigas. A13; Con Rosticero. A14; Con puerta de vidrio refractario. A15; Dimensiones: (An x Al x Pr): 56cm x 36cm x 42cm. B; REQUERIMIENTOS DE ENERGIA. B01; Potencia: 2000W. B02; 220VAC / 60 Hz. / CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; HORNO ELÉCTRICO. ELE-017. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Horno eléctrico con una capacidad de 42 Litros. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; Con paredes y recubrimiento interior antiadherentes para facil lavado. A02; CUERPO ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE O MATERIAL DE ALTA RESISNTENCIA SEGÚN FABRICANTE. A03; Capacidad: 42 Litros. A04; Con soporte antideslizante. A05; 4 niveles de resistencia. A06; Con temporizador de 60 minutos. A07; Con luz interior. A08; Con rejilla y bandeja para residuos. A09; T° max. De 250°C. A10; Con apagado automático. A11; Con panel manual. A12; Con bandeja recogemigas. A13; Con Rosticero. A14; Con puerta de vidrio refractario. A15; DIMENSIONES: (AN X AL X PR): 56CM X 36CM X 42CM O DIMENSIONES SEGÚN FABRICANTE. B; REQUERIMIENTOS DE ENERGIA. B01; Potencia: 2000W. B02; 220VAC / 60 Hz. / CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. C; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 07 | ELE-018 | CLAVE; HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL. ELE-018. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO ELECTRODOMÉSTICO USADO EN LA COCINA PARA COCINAR O CALENTAR ALIMENTOS QUE FUNCIONA MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; CAPACIDAD 30 LITROS. A02; POTENCIA (W) ENTRE 800 A 1000 W. A04; DIPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAR PARAMETROS Y TIEMPO. A05; METODO DE CONTROL MEMBRANA. A06; MECANISMO DE ABRIR PUERTA SWING (EMPUJAR). A07; SISTEMA DE DISTRIBUCION PLATO DE VIDRIO GIRATORIO. B; CARACTERISTICAS. B01; MODO DE COCCION: PREDETERMINADAS (POP CORN, VERUDRAS, BEBIDAS Y CALENTAR). B02; DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO. B03; NIVEL DE POTENCIA:10. B04; RELOJ: SI. B05; TIEMPO MAXIMO DE COCCION: 99 MIN 99 SEG.. B06; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. C; DIMENSIONES APROXIMADAS. C01; EXTERIOR (53.9 x 41.50 x 30cm). C03; PESO NETO 16.00 KG. D; DIMENSIONES DE ENERGIA. D01; 220VAC / 60 Hz. / CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. E; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL. ELE-018. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO ELECTRODOMÉSTICO USADO EN LA COCINA PARA COCINAR O CALENTAR ALIMENTOS QUE FUNCIONA MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; CAPACIDAD 30 LITROS. A02; POTENCIA (W) ENTRE 800 A 1000 W. A04; DIPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAR PARAMETROS Y TIEMPO. A05; METODO DE CONTROL MEMBRANA. A06; MECANISMO DE ABRIR PUERTA SWING (EMPUJAR). A07; SISTEMA DE DISTRIBUCION PLATO DE VIDRIO GIRATORIO. B; CARACTERISTICAS. B01; MODO DE COCCION: PREDETERMINADAS (POP CORN, VERUDRAS, BEBIDAS Y CALENTAR). B02; DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO O MANUAL SEGÚN FABRICANTE. B03; NIVEL DE POTENCIA:10. B04; RELOJ: SI. B05; TIEMPO MAXIMO DE COCCION: 99 MIN 99 SEG.. B06; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA SEGÚN FABRICANTE. C; DIMENSIONES APROXIMADAS. C01; EXTERIOR (53.9 x 41.50 x 30cm). C03; PESO NETO 16.00 KG. D; DIMENSIONES DE ENERGIA. D01; 220VAC / 60 Hz. / CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 16A. E; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 08 | ELE-023 | CLAVE; REFRIGERADOR DE ALIMENTOS. ELE-023. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Refrigeradora Vertical de capacidad ≥ 144 lt.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; Refrigeradora modelo vertical.. A02; Sistema de enfriamiento directo. A03; Capacidad total de almacenamiento ≥ 144 lt.. A04; Camara de congelador independiente. A05; Control de temperatura de trabajo. A06; Gas refrigerante libre de CFC. A07; De una puerta, de cierre magnetico. A08; Con iluminacion al interior. A09; Dos (02) bandejas/anaqueles removibles de posicion ajustable. A10; Con gavetas o cajones internos removibles. DIMENSIONES APROXIMADAS. A11; LARGO 480 mm. A12; FONDO 530 mm.. A13; ALTO 1380 mm.. B; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. B01; 220VAC / 60 Hz.. B02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUCKO 16A.. B03; ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM/DM.. C; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; REFRIGERADOR DE ALIMENTOS. ELE-023. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Refrigeradora Vertical de capacidad ≥ 144 lt.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; Refrigeradora modelo vertical.. A02; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DIRECTO O SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EUROFRIO. A03; Capacidad total de almacenamiento ≥ 144 lt.. A04; Camara de congelador independiente. A05; Control de temperatura de trabajo. A06; Gas refrigerante libre de CFC. A07; DE MINIMO UNA PUERTA, DE CIERRE MAGNETICO. A08; Con iluminacion al interior. A09; Dos (02) bandejas/anaqueles removibles de posicion ajustable. A10; Con gavetas o cajones internos removibles. DIMENSIONES APROXIMADAS. A11; LARGO APROXIMADO DE 480MM O MEDIDA SEGÚN FABRICANTE. A12; FONDO APROXIMADO DE 530MM O MEDIDA SEGÚN FABRICANTE. A13; ALTO APROXIMADO DE 1380MM O MEDIDA SEGÚN FABRICANTE. B; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. B01; 220VAC / 60 Hz.. B02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUCKO 16A.. B03; ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM/DM.. C; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 09 | BIO-094 | CLAVE; EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO+ELECTROTERAPIA). BIO-094. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO LA TERAPIA COMBINADA ES UN PROCEDIMIENTOTE FISIOTERAPIA Y MÁS CONCRETAMENTE DE ELECTROTERAPIA QUE ESE EMPLEA EN EL DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE PROCESOS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE ULTRASONIDOS Y UNA CORRIENTE DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; PORTATIL (TRANSPORTABLE) PESO MENOSR A 5 KILOS. A02; PARA TRATAMIENTO CON ULTRASONIDO Y ELECTROTERAPIA. A03; DOS (02) CANALES O MAS PARA EL MODO DE ELECTROESTIMULACIÓN POR CORRIENTE.. B; PANEL. B01; PANEL DIGITAL PARA VISUALIZACIÓN Y MANIOBRA. B02; PANTALLA LCD ALFANUMERICO O SUPERIOR PARA VISUALIZAR CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS: TIPO DE ONDA, INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TIEMPO DE TRATAMIENTO. C; ULTRASONIDO TERAPEUTICO Y TERAPIA COMBINADA. C01; UN (01) CANAL DE SALIDA O MAS. C02; EMISIÓN : PULSATIL Y CONTINUO. C03; INTENSIDAD: 0 A 2W/CM2 O MAS EN MODO CONTINUO. C04; DOS (02) TRANSDUCTORES DE FRECUENCIA ENTRE 0.5 Y 3.5 MHZ DE MATERIAL CERAMICO (CIRCONATO DE TITANIO) CON CABEZALES DE 5 Y 10 CM2 o (ERA) DE ACUERDO A FABRICANTE. D; CORRIENTES DE BAJA FRECUENCIA. D01; CORRIENTES DIADINAMICAS: MF, DF, CP, LP Y CP-ID. D02; CORRIENTE DE TRABERT. D03; CORRIENTES PULSATILES, DOS (02) O MAS TIPOS DE CORRIENTE TIPO: TENS O TENS BURST, SIMETRICA O ASIMETRICA.. D04; CORRIENTE VMS O CORRIENTE PULSATIL RECTANGULAR ALTERNA. D05; CORRIENTE GALVANICA. D06; CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE. E; CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA. E01; CORRIENTE CONTINUA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (DC). E02; CORRIENTE ALTERNA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (AC) O CORRIENTE RUSA (KOTH). E03; CORRIENTE INTERFERENCIAL BIPOLAR Y CORRIENTE INTERFERENCIAL TETRAPOLAR. F; ACCESORIOS. F01; SEIS (06) CABLES BIFILARES DE PACIENTE. F02; OCHO (08) ELECTRODOS DE GOMA FLEXIBLE: 02 TAMAÑO GRANDE, 04 TAMAÑO MEDIANO Y 02 TAMAÑO PEQUEÑO, CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS ALMOHADILLAS. F03; DOS (02) CINTAS FIJADORAS GRANDES. F04; DOS (02) CINTAS FIJADORAS PEQUEÑAS. F05; FRASCO DE GEL CONDUCTIVO. G; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. G01; 220 ± 10% VAC / 60 Hz.. G02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.. G03; Monofasico 220 VAC/ 60 Hz / Tierra / con cable de poder y enchufe tipo schuko 16 A cumpliendo lo dispuesto en la R.M. N° 175-2008-MEM. H; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO+ELECTROTERAPIA). BIO-094. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO LA TERAPIA COMBINADA ES UN PROCEDIMIENTOTE FISIOTERAPIA Y MÁS CONCRETAMENTE DE ELECTROTERAPIA QUE ESE EMPLEA EN EL DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE PROCESOS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE ULTRASONIDOS Y UNA CORRIENTE DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; PORTATIL (TRANSPORTABLE) PESO MENOSR A 5 KILOS. A02; PARA TRATAMIENTO CON ULTRASONIDO Y ELECTROTERAPIA. A03; DOS (02) CANALES O MAS PARA EL MODO DE ELECTROESTIMULACIÓN POR CORRIENTE.. B; PANEL. B01; PANEL DIGITAL PARA VISUALIZACIÓN Y MANIOBRA. B02; PANTALLA LCD ALFANUMERICO O SUPERIOR PARA VISUALIZAR CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS: TIPO DE ONDA, INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TIEMPO DE TRATAMIENTO. C; ULTRASONIDO TERAPEUTICO Y TERAPIA COMBINADA. C01; UN (01) CANAL DE SALIDA O MAS. C02; EMISIÓN : PULSATIL Y CONTINUO. C03; INTENSIDAD: 0 A 2W/CM2 O MAS EN MODO CONTINUO. C04; DOS (02) TRANSDUCTORES DE FRECUENCIA ENTRE 0.5 Y 3.5 MHZ DE MATERIAL CERAMICO CON CABEZALES DE 1 Y 5 CM2 o (ERA) DE ACUERDO A FABRICANTE. D; CORRIENTES DE BAJA FRECUENCIA. D01; CORRIENTES DIADINAMICAS: MF, DF, CP, LP Y CP-ID. D02; CORRIENTE DE TRABERT. D03; CORRIENTES PULSATILES, DOS (02) O MAS TIPOS DE CORRIENTE TIPO: TENS O TENS BURST, SIMETRICA O ASIMETRICA.. D04; CORRIENTE VMS O CORRIENTE PULSATIL RECTANGULAR ALTERNA. D05; CORRIENTE GALVANICA. D06; CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE. E; CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA. E01; CORRIENTE CONTINUA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (DC). E02; CORRIENTE ALTERNA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (AC) O CORRIENTE RUSA (KOTH). E03; CORRIENTE INTERFERENCIAL BIPOLAR Y CORRIENTE INTERFERENCIAL TETRAPOLAR. F; ACCESORIOS. F01; SEIS (06) CABLES BIFILARES DE PACIENTE. F02; OCHO (08) ELECTRODOS DE GOMA FLEXIBLE: 02 TAMAÑO GRANDE, 04 TAMAÑO MEDIANO Y 02 TAMAÑO PEQUEÑO, CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS ALMOHADILLAS. F03; DOS (02) CINTAS FIJADORAS GRANDES. F04; DOS (02) CINTAS FIJADORAS PEQUEÑAS. F05; FRASCO DE GEL CONDUCTIVO. G; REQUERIMIENTO DE ENERGIA. G01; 220 ± 10% VAC / 60 Hz.. G02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.. G03; Monofasico 220 VAC/ 60 Hz / Tierra / con cable de poder y enchufe tipo schuko 16 A cumpliendo lo dispuesto en la R.M. N° 175-2008-MEM. H; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 10 | BIO-095 | CLAVE; EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO. BIO-095. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO EQUIPO QUE TRANSFIERE ONDAS MECÁNICAS DE MAYOR FRECUENCIA QUE LAS DEL SONIDO, A TRAVÉS DE UN MEDIO FÍSICO COMO PUEDE SER UN GEL ESPECÍFICO, QUE PERMITE QUE PUEDA PROPAGARSE Y TRANSMITIR ENERGÍA. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; MODOS DE EMISION CONTINUA Y PULSADA. A02; SALIDAS DE CICLO DE TRABAJO VARIABLE. A03; MINIMO DE 8 FORMAS DE ONDAS. A04; MODOS DE CORRIENTE CONSTANTE. A05; MEMORIA PARA MINIMO DE 50 PROTOCOLOS. A06; PANTALLA LCD. A07; UN (01) CANAL INDEPENDIENTE PARA ULTRASONIDO. A08; UN (01) CABEZAL MULTIFRECUENCIA DE 1 Y 3 MHZ. A09; DOS (02) CANALES INDEPENDIENTE PARA ELECTROTERAPIA. B; ACCESORIOS. B01; CUATRO ELECTRODOS, MEDIDAS SEGÚN FABRICANTE. B02; CUATRO ESPONJAS, MEDIDAS SEGÚN FABRICANTE. B03; DOS (02) CABLES DE PACIENTE. B04; FRASCO DE GEL CONDUCTIVO. C; ENERGIA ELÉCTRICA REQUERIDA. C01; 220-230 ± 10% VAC / 60 Hz.. C02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.. C03; Monofasico 220 VAC/ 60 Hz / Tierra / con cable de poder y enchufe tipo schuko 16 A cumpliendo lo dispuesto en la R.M. N° 175-2008-MEM. IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO. BIO-095. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO EQUIPO QUE TRANSFIERE ONDAS MECÁNICAS DE MAYOR FRECUENCIA QUE LAS DEL SONIDO, A TRAVÉS DE UN MEDIO FÍSICO COMO PUEDE SER UN GEL ESPECÍFICO, QUE PERMITE QUE PUEDA PROPAGARSE Y TRANSMITIR ENERGÍA. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; MODOS DE EMISION CONTINUA Y PULSADA. A02; SALIDAS DE CICLO DE TRABAJO VARIABLE. A03; SE RETIRA. A04; SE RETIRA. A05; MEMORIA PARA MINIMO DE 50 PROTOCOLOS. A06; PANTALLA LCD. A07; UN (01) CANAL INDEPENDIENTE PARA ULTRASONIDO. A08; UN (01) CABEZAL MULTIFRECUENCIA DE 1 Y 3 MHZ. A09; SE RETIRA. B; ACCESORIOS. B01; SE RETIRA. B02; SE RETIRA. B03; SE RETIRA. B04; FRASCO DE GEL CONDUCTIVO. C; ENERGIA ELÉCTRICA REQUERIDA. C01; 220-230 ± 10% VAC / 60 Hz.. C02; CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.. C03; Monofasico 220 VAC/ 60 Hz / Tierra / con cable de poder y enchufe tipo schuko 16 A cumpliendo lo dispuesto en la R.M. N° 175-2008-MEM. IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 11 | LOTE 3 COM-201 | CLAVE; SOFTWARE DE SIMULACION DE INTERACCION ENTRE USUARIOS Y PRODUCTOS Y PUESTOS DE TRABAJO. COM-201 / COM-202. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Software de simulación virtual de interacción de usuarios en su puesto de trabajo y con productos antes de ser fabricados.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; Software de modelado y simulacion que permite mejorar la ergonomia del diseño de productos y tareas en el puesto de trabajo.. A02; Software permite modificar caracteristicas fisicas de los usuarios como la altura.. A03; Software permite analizar diferentes factores como riesgo de accidentes, confort, alcance, consumo de energía, fatiga, entre otros parametros.. A04; Software permite integrar, factores humanos y ergonómicos, en el planeamiento, diseño y evaluación del producto.. A05; Software permite visualizar y comunicar adecuadamente, potenciales riesgos o problemas de diseño y/o de postura en el puesto de trabajo. A06; Modelo de maniquies virtuales antropometricamente y biomecanicamente correctos. A07; Simulacion y controles de alta calidad y velocidad.. B; IMAGEN DE REFERENCIA. | CLAVE; SOFTWARE DE SIMULACION DE INTERACCION ENTRE USUARIOS Y PRODUCTOS Y PUESTOS DE TRABAJO. COM-201 / COM-202. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO Software de simulación virtual de interacción de usuarios en su puesto de trabajo y con productos antes de ser fabricados.. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; EL SOFTWARE DE MODELADO Y SIMULACION QUE PERMITE MEJORAR LA ERGONOMIA DEL DISEÑO DE PRODUCTOS Y TAREAS EN EL PUESTO DE TRABAJO DEBE TENER COMO PARTE DEL MISMO CONEXIÓN A SENSORES INERCIALES LOS CUALES BRINDARIAN DATOS MAS EXACTOS.. A02; Software permite modificar caracteristicas fisicas de los usuarios como la altura.. A03; Software permite analizar diferentes factores como riesgo de accidentes, confort, alcance, consumo de energía, fatiga, entre otros parametros.. A04; Software permite integrar, factores humanos y ergonómicos, en el planeamiento, diseño y evaluación del producto.. A05; Software permite visualizar y comunicar adecuadamente, potenciales riesgos o problemas de diseño y/o de postura en el puesto de trabajo. A06; Modelo de maniquies virtuales antropometricamente y biomecanicamente correctos. A07; Simulacion y controles de alta calidad y velocidad.. B; IMAGEN DE REFERENCIA. |
| 12 | BIO-096 | CLAVE; SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO. BIO-096. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO PARA ANALISI BIOMECANICO DE PERSONAS EN EL CAMPO DE REHABILITACION MEDICA. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; CONJUNTO DE CAMARAS OPTOELECTRONICAS QUE DETECTAN EL MOVIMIENTO DE LOS SENSORES O MARCADORES EN FORMA PERMANENTE, ENVIANDO DATOS DE POSICION DE CADA PUNTO SENSOR O MARCADOR. PARTES. A02; OCHO (O8) CAMARAS DE ALTA VELOCIDAD CON UN PESO MAXIMO DE 1.9 KG CON IP30 COLOCADAS EN DIFERENTE POSICION DENTRO DE UN LABORATORIO ACONDICIONADO PARA EL ANALISIS BIOMECANICO. A03; RESOLUCION DE 4224 X 2158 MINIMO. A04; TASA DE MUESTREO 3000 FPS A 590 FPS. A05; CONECCION DE CAMARAS SECUENCIADA (TIPO DAISY CHAIN) POR UN CABLE PROTEGIDO DE QUINCE(15) MT CON UN MAXIMO DE 2 FUENTES DE PODER PARA ABASTECER DE ENERGIA UN MINIMO DE OCHO (08) CAMARAS. A06; DISTANCIA MINIMA DE CAPTURA 28 MT CON MARCADORES DE. A07; SENSORES DE POSICION O MARCADORES LUMINOSOS DE 16 MM. A08; MARCADORES LUMINOSOS DE 14 MM CIEN (100 ) UND. A09; VARA Y MARCO(DE ALTURA AJUSTABLE) PARA CALIBRACION 3D EN FIBRA DE CARBONO DE 600 MM. A10; SISTEMA DE ANCLAJE DE CAMARAS. A11; SISTEMAS DE SINCRONIZACION POR RADIOFRECUENCIA (GENERADOR DE PULSOS). A12; COMPUTADORA LAPTOP PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y VISUALIZACION DE INFORMES. A13; OCHO(08) CLAMP DE FACIL ACOPLAMIENTO A BARRAS, CILINDROS Y OTROS OBJETOS CON UN RANGO DE ABRAZADERA DE 13 A 55 MM. A14; PANTALLA DE APOYO AL PACIENTE DE 55 PULGADAS. A15; SITEMA NUMERICO LED EN LA CAMARA QUE INDIQUE SU POSICION Y ESTTUS DE CONECCION. A16; TRES (03) PLATAFORMAS DE FUERZA DE 600X400MM O DOS(02) DE DE 900X 600 MM CON CONECCION AL SOFTWARE DE CAPTURA DE MOVIMIENTO.. A17; SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFIA PARA ANALISIS MUSCULAR QUE TENGAN 30 SENSORES COMO MINIMO Y SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO.. B; SOFTWARE. B01; SOFTWARE DE ANALIS DE MARCHA. B02; SOFTWARE DE ANALISIS MULTIFUNCIONAL. B03; SOFTWARE 3D CON LICENCIA PERPETUA. B04; SOFTWARE DE CAPTURA DE MOVIMIENTO CON LICENCIA PERPETUA Y SIN LIMETE LICENCIAS PARA INSTALACION. B05; SOFTWARE DE EMG(ELECTROMIOGRAFIA). CAPACITACION. C01; CAPACITACION DE 24 HORAS ACADEMICAS REALIZADA POR ING. BIOMEDICO O PERSONAL CERTIFICADO POR LA EMPRESA FABRICANTE DE LA MARCA.. | CLAVE; SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO. BIO-096. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEFINICION DE EQUIPO SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO PARA ANALISI BIOMECANICO DE PERSONAS EN EL CAMPO DE REHABILITACION MEDICA. REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS. A; GENERALES. A01; CONJUNTO DE CAMARAS OPTOELECTRONICAS QUE DETECTAN EL MOVIMIENTO DE LOS SENSORES O MARCADORES EN FORMA PERMANENTE, ENVIANDO DATOS DE POSICION DE CADA PUNTO SENSOR O MARCADOR. PARTES. A02; OCHO (O8) CAMARAS DE ALTA VELOCIDAD CON UN PESO MAXIMO DE 1.9 KG CON IP30 COLOCADAS EN DIFERENTE POSICION DENTRO DE UN LABORATORIO ACONDICIONADO PARA EL ANALISIS BIOMECANICO. A03; RESOLUCION DE 4224 X 2158 MINIMO. A04; TASA DE MUESTREO 3000 FPS A 590 FPS. A05; CONECCION DE CAMARAS SECUENCIADA (TIPO DAISY CHAIN) POR UN CABLE PROTEGIDO DE QUINCE(15) MT CON UN MAXIMO DE 2 FUENTES DE PODER PARA ABASTECER DE ENERGIA UN MINIMO DE OCHO (08) CAMARAS. A06; DISTANCIA MINIMA DE CAPTURA 28 MT CON MARCADORES DE. A07; SENSORES DE POSICION O MARCADORES LUMINOSOS DE 16 MM. A08; MARCADORES LUMINOSOS DE 14 MM CIEN (100 ) UND. A09; VARA Y MARCO(DE ALTURA AJUSTABLE) PARA CALIBRACION 3D EN FIBRA DE CARBONO DE 600 MM. A10; SISTEMA DE ANCLAJE DE CAMARAS. A11; SISTEMAS DE SINCRONIZACION POR RADIOFRECUENCIA (GENERADOR DE PULSOS). A12; COMPUTADORA LAPTOP PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y VISUALIZACION DE INFORMES. A13; OCHO(08) CLAMP DE FACIL ACOPLAMIENTO A BARRAS, CILINDROS Y OTROS OBJETOS CON UN RANGO DE ABRAZADERA DE 13 A 55 MM. A14; PANTALLA DE APOYO AL PACIENTE DE 55 PULGADAS. A15; SITEMA NUMERICO LED EN LA CAMARA QUE INDIQUE SU POSICION Y ESTTUS DE CONECCION. A16; TRES (03) PLATAFORMAS MOVILES DE FUERZA DE 600X400MM O DOS (02) DE 900X 600 MM O SEGÚN MEDIDAS DE FABRICANTE, CON CONECCION AL SOFTWARE DE CAPTURA DE MOVIMIENTO.. A17; SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFIA PARA ANALISIS MUSCULAR QUE TENGAN 30 SENSORES COMO MINIMO Y SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO.. B; SOFTWARE. B01; SOFTWARE DE ANALIS DE MARCHA. B02; SOFTWARE DE ANALISIS MULTIFUNCIONAL. B03; SOFTWARE 3D CON LICENCIA PERPETUA. B04; SOFTWARE DE CAPTURA DE MOVIMIENTO CON LICENCIA PERPETUA Y SIN LIMETE LICENCIAS PARA INSTALACION. B05; SOFTWARE DE EMG(ELECTROMIOGRAFIA). CAPACITACION. C01; CAPACITACION DE 24 HORAS ACADEMICAS REALIZADA POR ING. BIOMEDICO O PERSONAL CERTIFICADO POR LA EMPRESA FABRICANTE DE LA MARCA.. |